## Slide 1: STUDIE- EN ONTWERPBUREAU
LANDSCHAPSINRICHTING
RIOLERINGSCONCEPTEN
KEURING RIOLERING
Notes: Wie is coconsulting; wie ben je zelf

## Slide 2: Onze taak in dit project ?
Bewoners kosteloos adviseren en helpen om de privériolering correct af te koppelen.
  Technisch
  Reglementair

## Slide 3: Wat is scheiding van riolering?
Gemengde riolering
Gescheiden riolering:
Vuilwaterafvoer of DWA
Regenwaterafvoer of RWA
Notes: Enkele begrippen uitleggen : gemengd/gescheiden – RWA/DWA

## Slide 4: Wat is scheiding van riolering?
Notes: Enkele begrippen uitleggen : gescheiden stelsel

## Slide 5: huisaansluitputjes
Notes: Wat zijn HA-putjes; aansluitdiameter; positie van de putjes is ZEER belangrijk en kan niet zomaar veranderd worden

## Slide 6: Onze werkwijze ?
Bezoek aan huis/bedrijf
Bestaande toestand
(BT of inventarisatie)
Ontworpen toestand
(OT of ontwerp)

## Slide 7: Opmaak plan BT en OT
  In overleg met bewoner
  Ter plaatse op de computer
lavabo
WC
badk.
keuken
Bestaande toestand
lavabo
WC
badk.
keuken
R
D
Ontworpen toestand
Notes: Verschil tussen de 2 plannetjes kort aanduiden

## Slide 8: Principe : Ladder van Lansink
Notes: BBT – technisch en kostprijsmatig haalbaar

## Slide 9: Interessante informatie voor het plaatsbezoek
  Riolerings- of bouwplannen indien beschikbaar;
  Foto’s van uitvoering;
  Ligging gas/water/electro;
  Huidige problemen met afvoer aangeven.

## Slide 10: Uitvoering afkoppelingswerken
  Ideaal NA plaatsing huisaansluitputjes
  Volgens het plan ‘Ontworpen Toestand’;
  Voor rekening van de burger;
  Subsidies : na keuring privériolering !
Notes: Tijd genoeg om na plaatsing HA-putjes nog werken uit te voeren

## Slide 11: RWG-premies 2016
Rationeel Watergebruik
  Subsidie voor privé-woningen
    Gescheiden afvoer (enkel voor
    woningen vóór 01-02-2005)
    Hemelwaterput (enkel voor
    woningen vóór 07-09-1999)
    Infiltratie (enkel voor
    woningen vóór 01-02-2005)
    www.infrax.be

## Slide 12: Op welk subsidiebedrag heeft u recht voor uw gescheiden stelsel?
De Infrax subsidie bedraagt maximum €400 en bestaat uit 2 delen:
Er wordt een forfaitair bedrag van €200 betaald voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater. Dit forfaitair bedrag wordt enkel uitbetaald bij voorlegging van minimum één betalingsbewijs.
Er wordt bijkomend een subsidie betaald van maximum €200 voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.
Beschermde klanten: + 20%
  De gemeentelijke subsidie bedraagt maximum €…

## Slide 13: Procedure
Na uitvoering van de keuring (*) van de privéwaterafvoer vult de afkoppelingsdeskundige het subsidieaanvraagformulier met u in en bezorgt dit aan Infrax
(*) enkel geldig indien de eerste ingebruikname van de lozing vóór 1 juli 2011 was
Wie komt in aanmerking voor een premie gescheiden stelsel?
Bij woningen (*) die afkoppelingswerken voor 100% realiseren
(*) met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005

## Slide 14: Procedure
Wat indien er niet wordt afgekoppeld?  milieuovertreding (Vlarem II)!
Mogelijke gevolgen:
  Schade aan netten:
    Vervuiling regenwaterstelsel
    Wateroverlast op vuilwaterstelsel
Iedereen afkoppelen!
Recht op premie vervalt
Tweede keuring ten laste van eigenaar

## Slide 15: Subsidie hemelwaterput met pompinstallatie
Hemelwaterput plaatsen met
pompinstallatie
Minstens 1 toilet of 1 wasmachine
dient aangesloten te worden
Premie te bekomen volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel bedraagt dit €250)

## Slide 16: Gemiddeld waterverbruik
Bestemming | Liter/dag/persoon | %
WC | 30 | 27
Was (kleding) | 17 | 15
Tuin | 4 | 4
Schoonmaak | 4 | 4
Bad/douche | 44 | 40
Afwas | 8 | 7
Drinken en koken | 3 | 3
Totaal | 110 | 100

## Slide 17: Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse
Plaatsen van een
infiltratiesysteem

## Slide 18: Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse
Premie te bekomen volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel bedraagt deze €250)
Niet voor woningen met een bouwvergunning na 1 februari 2005

## Slide 19: Keuring riolering na uitvoering afkoppelingswerken
  Derde keurder van Coconsulting ;
  Uitvoering volgens de regels van de kunst;
  Verplichte scheiding; aansluitplicht DWA;
  Opmaak as-builtplan & keuringsverslag
  Vanaf einde hoofdwerk

## Slide 20: In de praktijk ?
OF
Notes: Brief contactname – telefoon of e-mail burger - afspraak maken – versturen documenten pas NA goedkeuring rioolbeheerder

## Slide 21: Bedankt voor uw aandacht !